## Hoja1
Núm. | Nombre | Tipo de riesgo | Etapa | Fecha de Creación | Responsable | Proceso | Causa | Efecto
GT-1 | Accesos no autorizados al área tecnológica | Gestión | Cerrado | 24/ago./2017 | Olga Marín | Gestión Tecnológica y Comunicaciones | Inadecuado control de acceso a las instalaciones | Pérdida, daños, manipulación, robos de infraestructura tecnológica, ingeniería social
GT-3 | Fallas en las telecomunicaciones y/o fluido eléctrico | Gestión | Cerrado | 15/sep./2017 | Olga Marín | Gestión Tecnológica y Comunicaciones | 1. Falta de disponibilidad del servicio por parte del proveedor 2. Falta de mantenimiento de los equipos y redes 3. Deterioro de las redes 4. Manejo adecuado y operación de los usuarios y técnicos 6. Falla en las comunicaciones. 8. Fluctuaciones en el fluido eléctrico. 9. Falta de protección ante pico de voltajes y/o interrupción del fluido eléctrico no planificado (Redundancia de Energía). | Perdida de información, demora en los procesos, perdida de la imagen de la entidad ante el publico, información inoportuna, Incumplimiento del proceso, alteración de la operación.
GT-5 | Fracaso de eventos programados | Gestión | Cerrado | 15/sep./2017 | Olga Marín | Gestión Tecnológica y Comunicaciones | Poca o nula divulgación. | Presupuesto inadecuado, frustración de los organizadores, incumplimiento con invitados
GT-6 | Humedad producida por sistemas de refrigeración inadecuados y/o filtraciones de agua | Gestión | Cerrado | 15/sep./2017 | Olga Marín | Gestión Tecnológica y Comunicaciones | Gas Instantáneo en la Línea de Líquido, Restricciones en la Línea de Líquido, Diseño Inadecuado de Tubería, Sub-enfriamiento Inadecuado, Baja Presión de Condensación, Carga Excesiva en el Evaporador, Problemas y Soluciones, Baja Presión de Condensación, Control del humidificador, Contaminación en el Sistema. | Hospitalizaciones, incapacidades, muerte, perdida de información, interrupción de procesos, daños físicos de planta, daños en infraestructura tecnológica.
GT-9 | Ataques a la vulnerabilidad del sistema de información | Gestión | Cerrado | 18/sep./2017 | Olga Marín | Gestión Tecnológica y Comunicaciones | 1. Bajo nivel de seguridad para el acceso a las plataformas tecnológicas 2. cortafuegos inadecuados 3. Bugs en los sistemas de información 4. Desconocimiento de los estandares para la implementación de seguridad en los sistemas de información y plataformas tecnológicas. 5. Baja seguridad en la contraseña 6. Conexión a redes sin autorización | 1. Caídas de los sistemas en linea 2. Ataques por inyección de códigos 3. Denegación de servicio 4. cross site scripting 5. Interferencia de datos para conocer información sensible 6. Interceptación ilegal de redes 7. Disminución del ancho de banda