## ESTUDIO MERCADO
[5 empty] | PROMEDIO |  | EMPRESA 1 |  | EMPRESA 2 |  | EMPRESA 3
Item | Descripción Adecuaciones | Especificaciones Técnicas | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total
1 | Acústica |  |  |  |  | 1079147843.5323 |  | 1084366887.9083 |  | 1082119508.9102 |  | 1070957133.7783
2024-01-01 | #REF! |  | 1 | GL |  | 788423777.3388 |  | 787269097.3047 |  | 791506982.5641 |  | 786495252.1476
1.1.1 | Suministro e instalación de Enchape Madera Lisa muros laterales | Lámina de MDF RH 15 mm con acabado melaminico dilatado 5 cm del muro mediante bastidores de madera, rellena de fibra mineral de vidrio tipo: Frescasa 2½”, densidad 10 Kg/m³. | 148 | M2 | 1459503.0624 | 216006453.2302 | 1415717.9705 | 209526259.6332 | 1466800.5777 | 217086485.4963 | 1495990.6389 | 221406614.5609
1.1.2 | Suministro e instalación de Nubes policilindricas acústicas | Nubes policilindricas fabricadas en MDF de 5.5 mm de espesor con acabado melaminico, rellenas en fibra de vidrio de 2 1/2" de espesor, densidad de 10Kg/m3.Dimensiones (1,20 x 2,30). Estructura en tubular cuadrado 40 mm x 40 mm Cal 16. Incluye falda perimetrales altura. | 40 | UND | 4350352.4179 | 174014096.7152 | 4372104.18 | 174884167.1988 | 4459111.2283 | 178364449.1331 | 4219841.8453 | 168793673.8137
1.1.3 | Suministro e instalación de Enchape en fieltro acústico PET | Fieltro acústico PET de 12 mm de espesor, dilatado 5 cm del muro mediante bastidores de madera, incluye relleno en fibra de vidrio tipo frescasa de 2 1/2" de espesor, densidad de 10 Kg/m3.(16 láminas). | 150 | M2 | 970677.9908 | 145601698.6177 | 975531.3807 | 146329707.1108 | 941557.6511 | 141233647.6592 | 994944.9406 | 149241741.0831
1.1.4 | Suministro e instalación de Fieltro acústica PET | Fieltro acústico PET de 12 mm de espesor descolgado en cielo raso (36 láminas). Descuelgue con sistema estandar hasta 2 m. No incluye relleno acústico. | 104 | M2 | 812631.6768 | 84513694.3911 | 832947.4688 | 86626536.7509 | 816694.8352 | 84936262.863 | 788252.7265 | 81978283.5593
1.1.5 | Suministro e instalación de Listones de madera | Listones de pino 40 mm de espesor con pintura tarimex a base de agua de color roble ó nativo, 4 cm de ancho, 12 listones x m2, black theater 1" en la parte posterior y recubrimiento en tela lienzo. (Altura de instalacion variable). | 62 | M2 | 1552469.271 | 96253094.8028 | 1560231.6174 | 96734360.2768 | 1591281.0028 | 98659422.1728 | 1505895.1929 | 93365501.9587
1.1.6 | Suministro e instalación de Enchape Madera Lisa escenario | Lámina de MDF RH 15 mm con acabado melaminico dilatado 5 cm del muro mediante bastidores de madera, rellena de fibra mineral de vidrio tipo: Frescasa 2½”, densidad 10 Kg/m³. | 42 | M2 | 794692.5443 | 33377086.8606 | 798666.007 | 33543972.2949 | 770851.768 | 32375774.2548 | 814559.8579 | 34211514.0321
1.1.7 | Suministro e instalación de Enchape Madera Lisa guarda escobas | Lámina de MDF RH 15 mm con acabado melaminico dilatado 5 cm del muro mediante bastidores de madera, rellena de fibra mineral de vidrio tipo: Frescasa 2½”, densidad 10 Kg/m³ Nota: Una sección del guarda escobas se estructura con listones de MDF de 15mm (6 m2). | 52 | M2 | 743416.3985 | 38657652.7213 | 762001.8084 | 39624094.0394 | 747133.4805 | 38850940.9849 | 721113.9065 | 37497923.1397
2024-02-01 | Aislamiento Acústico |  | 1 | GL | 0 | 290724066.1935 | 0 | 297097790.6036 | 0 | 290612526.3461 | 0 | 284461881.6308
1.2.1 | Suministro e instalación de Puertas acústicas STC45 | Suministro e instalación de puerta acústica batiente en madera Tipo: Doble Aislamiento: STC 45. Acabado: Melamina Mate Cerradura: Antipanico de barra puerta doble. Marco: en Madera. Accesorios: Umbral automático, empaques de neopreno e inyección de poliuretano entre el marco y el vano de la puerta. Dimensión: 1,53mx2.40m | 2 | UND | 22359431.1187 | 44718862.2375 | 22471228.2743 | 44942456.5487 | 21688648.1852 | 43377296.3704 | 22918416.8967 | 45836833.7934
1.2.2 | Suministro e instalación de Cielo raso de aislamiento en sistema liviano | Membrana acústica de 3mm +camara de aire de 15cm rellena en fibra de vidrio tipo frescasa de 2 1/2" de espesor, densidad de 10 Kg/m3.+ placa de Drywall de 1/2" de espesor instalado mediante estructura tipo omega y viguet | 409 | M2 | 601479.7163 | 246005203.956 | 616516.7092 | 252155334.0549 | 604487.1149 | 247235229.9758 | 583435.3248 | 238625047.8373
4 | Mecánica Teatral |  |  |  | 0 | 1189670126.0023 | 0 | 1181947281.8137 | 0 | 1194873738.8278 | 0 | 1192189357.3654
4.1 | Sistema de mecánica teatral |  | 1 | GL | 0 | 1189670126.0023 | 0 | 1181947281.8137 | 0 | 1194873738.8278 | 0 | 1192189357.3654
4.1.1 | Suministro e instalación de Mecanismo electromecánico (ascensor) tipo Yoyo | • Capacidad: 550Kg • Motor reductor eléctrico trifásico • Freno electromagnético integrado en motor y en tambor • Tambor para 5 líneas cable de acero de 3/16" • Cable de acero flexible de hasta 15m de altura • Velocidad: Variable 0 - 10m/m • Sistema de entrada de cable en angulo recto (Zero Fleet) • Poleas individuales, una por cada caida • Soporte para cable de acero, mantiene el cable siempre en su sitio, aun sin carga | 11 | GL | 43923676.9759 | 483160446.7354 | 42605966.6667 | 468665633.3333 | 44143295.3608 | 485576248.9691 | 45021768.9003 | 495239457.9038
4.1.2 | Suministro e instalación de Driver para motor para ascensor de 550Kg | • Tablero de control automático con variador de velocidad digital • Control de Velocidad: Variable 0 - 10m/m • Protección termo magnética • Entrada para finales de carrera superior e inferior • Sensor de corriente para sobrepeso • Tiempos y velocidades de frenado y arranque configurables • Salida para freno electromagnético en motor y en tambor controlado por SSR. | 11 | GL | 17418982.8179 | 191608810.9966 | 17506077.732 | 192566855.0515 | 17854457.3883 | 196399031.2715 | 16896413.3333 | 185860546.6667
4.1.3 | Suministro e instalación de Sistema de Barra manual | • Carretes principales para 5 caídas con rodamiento • Carretes individuales con rodamiento y accesorios de instalación. • Distancia de recorrido mínimo de 14m de altura • Cuerda de Operación de 10 mm de diámetro en poliéster. funcionamiento no giratorio, adecuado para líneas puntuales. • Resistencia a la rotura de mínimo 300Kg • Tolete metálico de 60cm. • Vara sencilla para calle manual longitud 11m de ancho | 6 | GL | 12212516.9912 | 73275101.9473 | 12273579.5762 | 73641477.457 | 11846141.4815 | 71076848.8889 | 12517829.916 | 75106979.496
4.1.4 | Suministro e instalación de Instación de Sistema mecánica teatral electromecanico | • Instalación de 11 sistemas motorizados • Montaje de poleas caidas y motores • Montaje Cables de acero • Instalación de drivers y conexiones electricas (Entrada de voltaje a driver, salida a motor, finales de carrera) • Incluye transporte a Barranquilla de todo el material • Incluye transporte y viáticos del personal especializado en montaje de mecánica teatral • Elementos de trabajo en alturas | 1 | GL | 89874761.3593 | 89874761.3593 | 92121630.3933 | 92121630.3933 | 90324135.1661 | 90324135.1661 | 87178518.5185 | 87178518.5185
4.1.5 | Suministro e instalación de Instación de Sistema de mecánica teatral Manual | • instalación de 12 sistemas manuales • Montaje de carrestes principales y carrestes sencillos • Instalación de cuerda de Operación de (10mm) • Montaje de vara sencilla de 11m • Incluye transporte a Barranquilla de todo el material • Incluye transporte y viáticos del personal especializado en montaje de mecánica teatral • Elementos de trabajo en alturas | 1 | GL | 91964872.0886 | 91964872.0886 | 92424696.449 | 92424696.449 | 94263993.8908 | 94263993.8908 | 89205925.9259 | 89205925.9259
4.1.6 | Suministro e instalación de Barra de luces | • Longitud 11m • 6 circuitos directos para equipos LED con 6 salidas tipo toma doble de 15A • Incluye nodo DMX con 4 Universos • 4 salidas en canon hembra 5 pines para DMX • Estructura en tubo paralelo AN de 1 1/2" en pintura electrostática negra • Caja metálica para recibir la guirnalda con bornera para fase, neutro y tierra | 7 | GL | 17387631.1569 | 121713418.0985 | 17474569.3127 | 122321985.189 | 16866002.2222 | 118062015.5556 | 17822321.9359 | 124756253.551
4.1.7 | Suministro e instalación de Guirnalda o cable viajero en canaleta flexible | • Recorrido: 14m. • Viajero Flexible, para conexión entre Caja de empalme de parrilla y caja de empalme barraje • Cantidad cktos AC: 6 circuitos en cable flexible 12AWG sintox • Control: Cable de control Arnet Cat6 o DMX • Protección: Canaleta flexible Nylon color negra • Sistema de recogida: Automática tipo pantografo | 6 | GL | 8575724.3223 | 51454345.9336 | 8790117.4303 | 52740704.5819 | 8618602.9439 | 51711617.6632 | 8318452.5926 | 49910715.5556
4.1.8 | Suministro e instalación de Tenedor Lateral | • Longitud 1,5m • 2 circuitos directos para equipos LED con 4 salidas tipo toma doble de 15A • Incluye Nodo DMX con 4 Universos • 4 salidas en canon hembra 5 pines para DMX • Estructura en tubo paralelo AN de 1 1/2" en pintura electrostática negra • Caja metálica para recibir cableado con bornera para fase, neutro y tierra | 2 | GL | 8283108.8202 | 16566217.6403 | 8324524.3643 | 16649048.7285 | 8034615.5556 | 16069231.1111 | 8490186.5407 | 16980373.0813
4.1.9 | Caja de Circuitos | Caja Circuitos para iluminación lateral en escenario. A instalar en hombro lateral derecho e izquierdo del escenario. • 2 circuitos directos con conector doble de panel Nema 5-15A • Nodo DMX con 4 Universos • 4 salidas en canon hembra 5 pines para DMX • Incluye borneras Legrand 20A para empalme de todos los circuitos. | 4 | GL | 5160483.3906 | 20641933.5624 | 5289495.4754 | 21157981.9015 | 5186285.8076 | 20745143.2302 | 5005668.8889 | 20022675.5556
4.1.10 | Riel de Telón | Suministro e instalación riel manual para telón de boca y telón de fondo • Riel metalico para movimiento lineal del telón longitud 13m • Carro principal para recibir guaya y soporte principal del telón • Carros intermedios de soporte ubicados cada 30cm • Guaya flexible de alta duración • Polea final • Polea de piso tensora, cuerda para activar el sistema • Pruebas y puesta en funcionamiento | 2 | GL | 24705108.8202 | 49410217.6403 | 24828634.3643 | 49657268.7285 | 25322736.5407 | 50645473.0813 | 23963955.5556 | 47927911.1111
7 | VESTIMENTA TEATRAL |  |  |  | 0 | 169229995.4181 | 0 | 171158362.9286 | 0 | 168778332.9401 | 0 | 167753290.3856
7.1 | Vestimenta teatral |  | 1 | GL | 0 | 169229995.4181 | 0 | 171158362.9286 | 0 | 168778332.9401 | 0 | 167753290.3856
7.1.1 | Suministro e instalación de Telón de Boca Plisado. 13m x 6.4m | Telón de boca Plisado.(House Curtain) • Medidas: An:13,00m Alt: 6,40m Doble hoja • Material: 16 oz. Athena, IFR 450g/sqm. Ignifugo natural (No pierde sus propiedades con el paso del tiempo) • Norma retardo de fuego NFPA 701-2010 • Terminado: Superior: Riata, ojetes, cuerda cada 30 cm. Lateral: dobladillo 5cm. Inferior : Dobladillo 10 cm + cadena • Confección: Fruncido al 50% | 1 | UND | 49661030.9278 | 49661030.9278 | 49909336.0825 | 49909336.0825 | 50902556.701 | 50902556.701 | 48171200 | 48171200
7.1.2 | Suministro e instalación de Telón de Cámara Dos Hojas. 13m x 6.4m | Telón de Fondo Negro (Dos Hojas) • Tamaño: (Anchox Alto) 13,00x6,40m • Material: Black out en Poliester negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural (No pierde sus propiedades con el paso del tiempo) • Norma retardo de fuego NFPA701. • Terminado Superior: Riata, ojetes, cuerda cada 25 cm. Lateral: dobladillo. Inferior : Dobladillo 10 cm + tubo • Confección: Liso | 1 | UND | 26490063.383 | 26490063.383 | 26622513.6999 | 26622513.6999 | 25695361.4815 | 25695361.4815 | 27152314.9675 | 27152314.9675
7.1.3 | Suministro e instalación de Bambalinon Plisado de 13m x 1.45m | Bambalinón Plisado. (Valance) • Medidas: An:13m Alt: 1,45m • Material: 16 oz. Athena, IFR 450g/sqm. Ignifugo natural (No pierde sus propiedades con el paso del tiempo) • Norma retardo de fuego NFPA 701-2010 • Terminado: Superior: Riata, ojetes, cuerda cada 30 cm. Lateral: dobladillo 4cm. Inferior : Dobladillo 10 cm + cadena • Confección: Fruncido al 50% | 1 | UND | 13913867.1249 | 13913867.1249 | 14261713.803 | 14261713.803 | 13983436.4605 | 13983436.4605 | 13496451.1111 | 13496451.1111
7.1.4 | Suministro e instalación de Bambalinas de 13m x 1.45m | Bambalinas • Tamaño An:13,00m Al:1,45m • Material: Black out en Poliester negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural (No pierde sus propiedades con el paso del tiempo) • Norma retardo de fuego M1, F1, NFPA701. • Terminado Superior: Riata, ojetes, cuerda cada 30 cm. Lateral: dobladillo. Inferior : Dobladillo 10 cm + cadena • Confección: Liso | 4 | UND | 9742006.1092 | 38968024.4368 | 9790716.1397 | 39162864.559 | 9449745.9259 | 37798983.7037 | 9985556.2619 | 39942225.0477
7.1.5 | Suministro e instalación de Telón para Patas, color negro. Medidas 2,4m x 6,4m | Patas Negras (Legs) • Telón Black Out de An:2,40m Alt: 6,40m • Material: Black out en Poliester negro de 240gr. ( IFR ) Ignifugo natural (No pierde sus propiedades con el paso del tiempo) • Norma retardo de fuego NFPA 701-2010, BS 5867: Part 2:1980, B1, M1 • Terminado: Superior: Riata, ojetes, cuerda cada 30 cm. Lateral: dobladillo 4cm. Inferior : Dobladillo 10 cm + tubo • Confección: Liso | 8 | UND | 5024626.1932 | 40197009.5456 | 5150241.848 | 41201934.7843 | 5049749.3242 | 40397994.5934 | 4873887.4074 | 38991099.2593
|  |  | Costos Directos |  |  | 2438047964.9527 |  | 2437472532.6505 |  | 2445771580.6781 |  | 2430899781.5294
|  |  | A |  | 20% | 487609592.9905 |  | 487494506.5301 |  | 489154316.1356 |  | 486179956.3059
|  |  | I |  | 5% | 121902398.2476 |  | 121873626.6325 |  | 122288579.0339 |  | 121544989.0765
|  |  | U |  | 5% | 121902398.2476 |  | 121873626.6325 |  | 122288579.0339 |  | 121544989.0765
|  |  | IVA U |  | 19% | 23161455.6671 |  | 23155989.0602 |  | 23234830.0164 |  | 23093547.9245
|  |  | TOTAL |  |  | 3192623810.1055 |  | 3191870281.5058 |  | 3202737884.898 |  | 3183263263.9127
Item | Descripción Suministro | Especificaciones Técnicas | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total | Valor Unitario | Valor Total
2 | Iluminación de Trabajo |  |  |  |  | 66667685 |  | 68204498.425 |  | 66773735.7 |  | 65024820.875
2024-01-02 | Iluminación de Trasescena |  | 1 | GL |  | 66667685 |  | 68204498.425 |  | 66773735.7 |  | 65024820.875
2.1.1 | Suministro e instalación de Iluminación de trasescena de color azul. No Dimerizable. | Iluminación en cinta led con control on/off. | 2 | GL | 265650 | 531300 | 266978.25 | 533956.5 | 257680.5 | 515361 | 272291.25 | 544582.5
2.1.2 | Suministro e instalación de Iluminación del auditorio - Zona audiencia, Butacas | Luminaria LED 12w 3000K con driver dimerizable para la zona del auditorio tipo downlight descolgada o empotrada en nubes policilindricas y nubes acústicas | 1 | GL | 60173750 | 60173750 | 61678093.75 | 61678093.75 | 60474618.75 | 60474618.75 | 58368537.5 | 58368537.5
2.1.3 | Suministro e instalación de Dimmer de control de Luces del auditorio | Paquete de apagado-encendido/atenuación con 4 canales, de 5A por canal (15A máximo en total para el equipo) Proporciona una opción de DMX para controlar dispositivos no-DMX | 3 | GL | 1987545 | 5962635 | 1997482.725 | 5992448.175 | 1927918.65 | 5783755.95 | 2037233.625 | 6111700.875
3 | Iluminación Escénica |  |  |  | 0 | 518081494.9664 | 0 | 520940519.4412 | 0 | 524726504.8855 | 0 | 508577460.5724
3.1 | Control de iluminación escénica |  | 1 | GL | 0 | 43526511 | 0 | 43851074.235 | 0 | 44449873.14 | 0 | 42278585.625
3.1.1 | Suministro e instalación de Consola de iluminación Escenica | • Pantalla interna multitactil de 7" • 48 Fader multifunción • Hasta 96 aparatos o fixtures • 4 encoders físicos y 6 teclas exclusivas para go, record, delete... • Soporta Arnet, sACN, CITP • Paletas: 5x96 • Grupos: 96 • Salida DVI para monitor touch • 4096 Canales DMX distribuidos en 64 universos disponibles • Incluye fuente de voltaje | 1 | UND | 37127796 | 37127796 | 37313434.98 | 37313434.98 | 38055990.9 | 38055990.9 | 36013962.12 | 36013962.12
3.1.2 | Suministro e instalación de Monitor de 23" | Voltaje: 110/220V Tamaño de la pantalla: 24 " Pantalla led de 24". Tiene una resolución de 1920px-1080px. Relación de aspecto de 16:9. Panel IPS. Su brillo es de 250cd/m². Con conexión D-Sub. | 1 | UND | 938400 | 938400 | 943092 | 943092 | 910248 | 910248 | 961860 | 961860
3.1.3 | Suministro e instalación de Kit de Teclado y mouse USB | Teclado en español y mouse inalámbrico Bluetooth | 1 | UND | 187680 | 187680 | 192372 | 192372 | 188618.4 | 188618.4 | 182049.6 | 182049.6
3.1.4 | Suministro e instalación de Convertidor HDMI-DVI | Convertidor de video HDMI a DVI | 1 | UND | 113781 | 113781 | 114349.905 | 114349.905 | 110367.57 | 110367.57 | 116625.525 | 116625.525
3.1.5 | Suministro e instalación de Switch POE 16 | Switch POE 16 Puertos Marca: • 16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps POE • 2 ranuras SFP Gigabit • 150W Poe. • Administrable • Interface gráfica de usuario • Port Trunking. Port Mirroring. • 1U 19-Inch Rack-Mountable Steel Case | 1 | UND | 5158854 | 5158854 | 5287825.35 | 5287825.35 | 5184648.27 | 5184648.27 | 5004088.38 | 5004088.38
3.2 | Máquinas de humo |  | 1 |  | 0 | 22089936 | 0 | 22444463.52 | 0 | 22006113.42 | 0 | 21819231.06
3.2.1 | Suministro e instalación de Máquina de Humo Haze | Output : 3000 cu.ft / min Tiempo de calentamiento inicial : 1 min Consumo de Fluido : 12ml/min 100% salida Capacidad del tanque : 5 litros (1,32 galones) Control : Pantalla LCD , DMX; Timer mode , Volume mode Weight : 17,2 Kg Dimensiones ( mm ) : L 493 W 424 H 280 mm Receptor DMX inalámbrico : Incluido Canales DMX : 2 Canales (one for fog output ; one for fan output) Liquido : Antari FLG Liquid Voltaje : 120 V | 1 | UND | 12203892 | 12203892 | 12508989.3 | 12508989.3 | 12264911.46 | 12264911.46 | 11837775.24 | 11837775.24
3.2.2 | Suministro e instalación de Líquido Humo Haze | Galon Líquido Base Agua de rápida dispersión - Galón 50 – 70% - Mezcla De Polialcoholes 50 – 70% CAS_ 7789-20-0 | 24 | UND | 114954 | 2758896 | 115528.77 | 2772690.48 | 117827.85 | 2827868.4 | 111505.38 | 2676129.12
3.2.3 | Suministro e instalación de Cable de señal | Cable para señal DMX 3 m | 62 | UND | 114954 | 7127148 | 115528.77 | 7162783.74 | 111505.38 | 6913333.56 | 117827.85 | 7305326.7
3.3 | Sistema de iluminación escénica |  | 1 | GL | 0 | 452465047.9664 | 0 | 454644981.6862 | 0 | 458270518.3255 | 0 | 444479643.8874
3.3.1 | Suministro e instalación de Fresnel LED 1 fuente de luz | • Fuente de luz de 1x100w WW/CW • Control: DMX / RDM, TRIAC • Flujo @5m 3200K: 3,900lx@10o • Flujo @5m 5600K: 4,140lx@10o • Dimmer con resolución de 16bit • CCT: 3200oK / 5600K • CRI / TLCI: 96 • Zoom Manual: 10o a 60o • Canales DMX: 1,2 o 3 Ch • Curvas de dimmer: 4 • AC 120-240v • Incluye: Banderas 4 hojas • Certificaciones: CE, Retilap | 8 |  | 6704868 | 53638944 | 6503721.96 | 52029775.68 | 6738392.34 | 53907138.72 | 6872489.7 | 54979917.6
3.3.2 | Suministro e instalación de Elipsoidal Led Zoom RGBAL | • Fuente de luz: 150W Led RGBAL • Angulo: Zoom 25o -50o • CRI: 93 • CCT: 1800K - 10000K • Dimmer:0 - 100% 16 Bit • Control: DMX RDM • AC 100-240v 170w • Peso: 5,6Kg • Garantia: 1 año • Certificacion: CE, RETILAP | 36 | UND | 7034481.888 | 253241347.9664 | 7069654.2974 | 254507554.7062 | 7210343.9352 | 259572381.6655 | 6823447.4313 | 245644107.5274
3.3.3 | Suministro e instalación de Par Led RGBW | Par Led RGBWA-UV IP65 Ref: • 12x12w LED RGBWA-UV 144w • Angulo de la luz: 25o o 45o • Dimmer: 0 - 100% • Canales DMX: 7 / 10 • Strober: 0 - 25Hz • Protección: IP65 Exterior • Conector entrada/ Salida: Seetronic Powerkon IP65 • Voltaje de entrada: 100-240 V • Tamaño: 220x120x260mm • Peso: 5Kg | 18 | UND | 2665056 | 47971008 | 2678381.28 | 48210863.04 | 2585104.32 | 46531877.76 | 2731682.4 | 49170283.2
3.3.4 | Suministro e instalación de Cabeza Móvil Spot | Cabeza Móvil SPOT 200W Marca:Cameo Ref.: • Lámpara: LED 200W Blanco • Flujo: 162,000lx @1m • Zoom de 10° a 25° • Rueda de 8 colores+ blanco • Rueda de 6 gobos giratorios,intercambiables e indexables + posición vacía • Rueda de 6 gobos fijos intercambiables + posición vacía • Prisma lineal de 5 caras + Prima circular de 6 caras, ambos giratorios e indexables • Filtro Frost variable • Dimmer de 16 bits + 4 curvas seleccionables • PWM seleccionable de 1200 hasta 25 kHz • Pantalla LCD, 4 teclas táctiles • Control: DMX, RDM • Tamaño:(Anc x Alt x fon) 282x469x186mm • Peso: 11,2Kg• Cabeza móvil spot compacta • Zoom de 5° a 50° • Rueda de colores CMY • Rueda de 8 colores + blanco • Rueda de 8 gobos giratorios,intercambiables e indexables + posición vacía • Rueda de 11 gobos fijos intercambiables + posición vacía • Prisma circular giratorio e indexable • Prisma lineal giratorio e indexable • Iris motorizado • Filtro Frost variable • Dimmer de 16 bits + 4 curvas seleccionables • PWM seleccionable de hasta 25 kHz • Pantalla táctil con batería, 6 teclas táctiles • Control: W-DMXTM opcional, DMX, RDM • Tamaño:(Anc x Alt x fon) 371x601x238mm • Peso: 19,7Kg | 6 | UND | 14958096 | 89748576 | 15332048.4 | 91992290.4 | 15032886.48 | 90197318.88 | 14509353.12 | 87056118.72
3.3.5 | Suministro e instalación de Cableado balanceado para señal DMX | Cable de 1 par trenzado con conductores de cobre estañado de 22 AWG, ideal para aplicaciones de audio y control. Su blindaje de lámina proporciona protección contra interferencias electromagnéticas, garantizando una transmisión clara y estable. Con revestimiento de PVC, soporta temperaturas de -30°C a 60°C, lo que lo hace adecuado para diversas instalaciones. Este cable es flexible y duradero, ideal para sistemas de control, intercomunicaciones y audio balanceado. | 720 | ML | 10923.85 | 7865172 | 10978.4693 | 7904497.86 | 11196.9463 | 8061801.3 | 10596.1345 | 7629216.84
5 | Sonido |  |  |  | 0 | 839486349.96 | 0 | 846777140.6922 | 0 | 839345488.6404 | 0 | 832336420.5474
0 | Almacenamiento sistema de audio |  | 1 | GL | 0 | 10900344 | 0 | 11073058.36 | 0 | 10797915.8 | 0 | 10830057.84
5.1.1 | Suministro e instalación de Case microfonos | • Plástico de alta resistencia para mayor durabilidad y protección contra impactos. • Interior: Espuma de alta densidad para proteger los micrófonos de golpes y vibraciones. • Capacidad: 12 Micrófonos | 3 | UND | 811440 | 2434320 | 815497.2 | 2446491.6 | 787096.8 | 2361290.4 | 831726 | 2495178
5.1.2 | Suministro e instalación de Case Parales | Funda Abullonada para Bases de Micrófono con interior de espuma de alta densidad que protege el equipo de impactos. | 2 | UND | 1838620 | 3677240 | 1884585.5 | 3769171 | 1847813.1 | 3695626.2 | 1783461.4 | 3566922.8
5.1.3 | Suministro e instalación de Rack para equipos en escenario | Rack de construcción de 5 capas de madera contrachapado phenolic-bond de 8 mm de grosor y una cubierta laminada resistente de color negro. Cuenta con pestillos pequeños de mariposa de acero, mangos de superfice, esquinas de bola de acero, bordes de aluminio y pies de goma. Incluye rieles de rack de acero galvanizado estándar de 19", roscados y reemplazables en campo de 7 mm. Tamaño 12UR. | 1 | UND | 2233392 | 2233392 | 2244558.96 | 2244558.96 | 2166390.24 | 2166390.24 | 2289226.8 | 2289226.8
5.1.4 | Suministro e instalación de Rack para equipos en cuarto de control | Rack de construcción de 5 capas de madera contrachapado phenolic-bond de 8 mm de grosor y una cubierta laminada resistente de color negro. Cuenta con pestillos pequeños de mariposa de acero, mangos de superfice, esquinas de bola de acero, bordes de aluminio y pies de goma. Incluye rieles de rack de acero galvanizado estándar de 19"", roscados y reemplazables en campo de 7 mm. Tamaño 12UR. | 1 | UND | 2233392 | 2233392 | 2289226.8 | 2289226.8 | 2244558.96 | 2244558.96 | 2166390.24 | 2166390.24
5.1.5 | Suministro e instalación de Candados | Candados de protecciones para Case | 8 | UND | 40250 | 322000 | 40451.25 | 323610 | 41256.25 | 330050 | 39042.5 | 312340
0 | Antenas de microfonía |  | 1 | GL | 0 | 23588560.8 | 0 | 23771337.66 | 0 | 23506483.644 | 0 | 23487861.096
5.2.1 | Suministro e instalación de Antena para microfonería inalámbrica | Splitter Divisor antena 2 entr. x 8 sal. 470-960MHz ///Electro-Voice RE3-ACC-AASP 2-In x 8-Out Antenna Splitter (470 to 960 MHz) 4 x DC Power Leads 10 x 2' 50-Ohm BNC Antenna Cables External AC-to-DC Power Supply IEC Power Cord Limited 3-Year Manufacturer Warranty | 2 | UND | 4655637 | 9311274 | 4678915.185 | 9357830.37 | 4772027.925 | 9544055.85 | 4515967.89 | 9031935.78
5.2.2 | Suministro e instalación de Antena para microfonería inalámbrica | Antena log periódica activa, 470 - 960 MHz | 2 | UND | 2793382.2 | 5586764.4 | 2807349.111 | 5614698.222 | 2709580.734 | 5419161.468 | 2863216.755 | 5726433.51
5.2.3 | Suministro e instalación de Antena para microfonería inalámbrica | Cab. coax. BNC 25 pies 50 Ohm | 2 | UND | 896641.2 | 1793282.4 | 919057.23 | 1838114.46 | 901124.406 | 1802248.812 | 869741.964 | 1739483.928
5.2.4 | Suministro e instalación de Kit de montaje | Kit de montaje para receptor inalámbrioco de antenas | 10 | UND | 544881.96 | 5448819.6 | 547606.3698 | 5476063.698 | 528535.5012 | 5285355.012 | 558504.009 | 5585040.09
5.2.5 | Suministro e instalación de Rack de TX Antena | Rack de construcción de 5 capas de madera contrachapado phenolic-bond de 8 mm de grosor y una cubierta laminada resistente de color negro. Cuenta con pestillos pequeños de mariposa de acero, mangos de superfice, esquinas de bola de acero, bordes de aluminio y pies de goma. Incluye rieles de rack de acero galvanizado estándar de 19", roscados y reemplazables en campo de 7 mm. Profundidad de rack compacta de 14,25" - Tamaño de rack de 6U | 1 | UND | 1448420.4 | 1448420.4 | 1484630.91 | 1484630.91 | 1455662.502 | 1455662.502 | 1404967.788 | 1404967.788
0 | Mobiliario para escenario |  | 1 | GL | 0 | 10678992 | 0 | 10826320.8 | 0 | 10716551.46 | 0 | 10494103.74
5.3.1 | Suministro e instalación de Escritorio | Mesa de trabajo 2.40 x 0.80 con conexiones AC 110V regulada | 1 | UND | 3519000 | 3519000 | 3536595 | 3536595 | 3606975 | 3606975 | 3413430 | 3413430
5.3.2 | Suministro e instalación de Silla | Silla de trabajo de oficina color negro. • Espaldar de Tela mesh, Dimensiones mínimas: 40 cm ancho x 45 cm alto • Asiento: Tela mesh, Dimensiones mínimas: Espesor: 50 mm, 45 cm ancho x 50 cm profundidad • Brazos: fijos • Ajuste altura del asiento con elevación de gas y rotación 360 grados. Material: Acero • Ruedas en estrella de 5 aspas, Material: Acero, Rodachinas doble carrete, Material: Goma • Resistencia máxima de peso: 100 kg | 3 | UND | 821100 | 2463300 | 825205.5 | 2475616.5 | 796467 | 2389401 | 841627.5 | 2524882.5
5.3.3 | Suministro e instalación de Medusa 16x4 | Medusa análoga 16 entradas XLR 4 salidas XLR | 2 | UND | 2348346 | 4696692 | 2407054.65 | 4814109.3 | 2360087.73 | 4720175.46 | 2277895.62 | 4555791.24
0 | Protección eléctrica sistema de sonido |  | 1 | GL | 0 | 50366757 | 0 | 51284985.885 | 0 | 50021945.715 | 0 | 49793339.4
5.4.1 | Suministro e instalación de Regulador de corriente y supresor de picos | Regulador y acondicionador de voltaje para instalación en rack con protección AC, EVS, LiFT, SMP y filtración de ruidos eléctricos. Permite conectar hasta 8 dispositivos con una carga total de 15A. Tiene un puerto de carga USB y un display con información de voltaje y amperaje. Bancos aislados que minimizan interferencia entre dispositivos AV. Mantiene 120V de salida cuando en su entrada varia en un rango de 97V hasta 137V. Voltaje: 120V Numero De Tomas: 9 Capacidad De Carga: 15A Filtros De Protección: SMP / LiFT / EVS | 6 | UND | 5553292.5 | 33319755 | 5692124.8125 | 34152748.875 | 5581058.9625 | 33486353.775 | 5386693.725 | 32320162.35
5.4.2 | Suministro e instalación de UPS 10KVA | UPS de 10KVA con las sigiuinetes características: Red de alimentación: Bifásico 3 hilos (2F+1T) Con transformador de aislamiento Voltaje de operación: 208 VAC / 220VAC Factor de potencia de salida: 1 Frecuencia de operación: 50/60 Hz Tecnología de doble conversión. AC/DC – DC/AC Tipo conector de alimentación UPS: Bornera Salida UPS: Bornera. ENTRADA Corriente especificada de entrada (Carga Máxima): 62,5A Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s) : 208V/220V CA +26% -26% Tipo de conexión de entrada del UPS : Bornera Breakers de entrada : 78A Servicio Eléctrico Recomendado : 78A 208V/220V Fase de EntradaBifásico 3 hilos (2F+1T). SALIDA Capacidad de Salida (VA) : 10,000 Capacidad de Salida (kVA): 10. BATERÍA Tipo de Batería : Plomo Ácido Regulada por Válvula [VRLA] Autonomía a Plena Carga (min) : 10 Autonomía a Media Carga (min) : 20 Autonomía Ampliable: Si Voltaje CD del sistema (VCD): 12 Tasa de Recarga de Baterías (Baterías Incluidas): 8 horas (10% a 90%) Capacidad de Salida (Watts): 10000 Detalles de Capacidad de Salida: 48A @ 208V/220V. (MODO DE LÍNEA) @ 7 minutos; (MODO DE RESPALDO POR BATERÍA) Factor de Potencia : 1 Detalles del Voltaje Nominal: 120V-208V sinusoidal en modo de línea y 120V-208V sinusoidal en modo de respaldo por batería La salida está regulada a +/-0.05 Hz cuando la frecuencia de entrada excede +/-1 Hz de la nominal. REGULACIÓN DE VOLTAJE Voltaje de salida fijo (120Vac o 220Vac) con corriente de la línea con un rango de voltajes de entrada bifásico entre 160V y 275V Corrección de Sobrevoltaje Los voltajes de entrada de entre 240V y 275V son reducidos a un voltaje de salida fijo. Corrección de Bajo Voltaje Los voltajes de entrada entre 160V y 190V son elevados a un voltaje de salida fijo. | 1 | UND | 17047002 | 17047002 | 17132237.01 | 17132237.01 | 16535591.94 | 16535591.94 | 17473177.05 | 17473177.05
0 | Redes sistemas audiovisuales |  | 1 | GL | 0 | 895965 | 0 | 900444.825 | 0 | 869086.05 | 0 | 918364.125
5.5.1 | Suministro e instalación de Switch de red de 8 puertos | Switch de Red 8 puertos. • Conexiones Gigabit Ethernet en todos los puertos que proporcionan la máxima velocidad de transferencia de datos • Seguridad integrada: VLAN 802.1Q, ACL, Seguridad por Puerto y Control de Broadcast. • QoS L2 / L3 / L4 e IGMP. • Modos de gestión vía WEB / CLI, SNMP, RMON. • Eficiencia energética que ahorra hasta un 65% del consumo de energía | 1 | UND | 895965 | 895965 | 900444.825 | 900444.825 | 869086.05 | 869086.05 | 918364.125 | 918364.125
0 | Sistema de Backline |  | 1 | GL | 0 | 32672456.8 | 0 | 32997858.5 | 0 | 32466760.624 | 0 | 32552751.276
5.6.1 | Suministro e instalación de Amplificador de Guitarra | Amplificador de guitarra 60 vatios; canales normal, drive y more drive Dos altavoces Celestion 12 " de tipo A Circuito de preamplificador modificado para una mayor definición de notas saturadas Reverb de muelles modificada para mayor suavidad Recinto de pino ligero * Incluye pedal de 2 botones y funda | 1 | UND | 10105970 | 10105970 | 10156499.85 | 10156499.85 | 9802790.9 | 9802790.9 | 10358619.25 | 10358619.25
5.6.2 | Suministro e instalación de Amplificador de Bajo | Amplificador de bajo 800 vatios Tres opciones de voz (Brillante, Contorno, Vintage) Circuito de sobremarcha Ecualizador de 4 bandas Atenuación de potencia de salida para conciertos y prácticas más pequeños Salida de línea XLR con toma de tierra e interruptores pre/post Gabinete liviano de madera contrachapada Altavoces duales de neodimio Eminence® de 10" Bocina de compresión de alta frecuencia con interruptor de encendido/apagado Interruptor de pedal opcional de 1 botón | 1 | UND | 6683110 | 6683110 | 6850187.75 | 6850187.75 | 6716525.55 | 6716525.55 | 6482616.7 | 6482616.7
5.6.3 | Suministro e instalación de Atril de director | Atril para partituras MS-320 con soporte plegable para partituras de 3 páginas con base de pata de trípode de aleación de zinc sólida para garantizar la máxima estabilidad. Fabricado con tubos de acero de alta resistencia y herrajes de alta calidad. Ancho del soporte: 48 a 98 cm (18,9" a 38,6") Altura del soporte: 33cm (13") Profundidad de los labios: 5,5 cm (2,1 pulgadas) Rango de ajuste de altura: 75 a 129 cm (29,5" a 50,8") Diámetro de apertura de piernas: 76cm (30") Color: Negro | 1 | UND | 856290 | 856290 | 860571.45 | 860571.45 | 877697.25 | 877697.25 | 830601.3 | 830601.3
5.6.4 | Suministro e instalación de Atril de músico | Atril en Madera Dimensiones del soporte para partituras: Anchura: 21,7» (55 cm) Altura: 37 cm Anchura del borde: 6 cm Ajuste de altura De 75 cm a 129 cm (29,5« a 50,8») Altura plegada 76,5 cm (30,02") | 28 | UND | 288190 | 8069320 | 289630.95 | 8109666.6 | 295394.75 | 8271053 | 279544.3 | 7827240.4
5.6.5 | Suministro e instalación de Cable para micrófono o instrumento | Cable de micrófono, XLR Macho / XLR Hembra, Color: negro, Longitud: 3 mt. | 27 | UND | 49266 | 1330182 | 49512.33 | 1336832.91 | 47788.02 | 1290276.54 | 50497.65 | 1363436.55
5.6.6 | Suministro e instalación de Cable para micrófono o instrumento | Cable de micrófono, XLR Macho / XLR Hembra, Color: negro, Longitud: 5 mt. | 24 | UND | 59119.2 | 1418860.8 | 60597.18 | 1454332.32 | 59414.796 | 1425955.104 | 57345.624 | 1376294.976
5.6.7 | Suministro e instalación de Cable para micrófono o instrumento | Cable de micrófono, XLR Macho / XLR Hembra, Color: negro, Longitud: 10 mt. | 24 | UND | 105570 | 2533680 | 106097.85 | 2546348.4 | 102402.9 | 2457669.6 | 108209.25 | 2597022
5.6.8 | Suministro e instalación de Cable para micrófono o instrumento | Cable de micrófono, XLR Macho / XLR Hembra, Color: negro, Longitud: 15 mt. | 12 | UND | 139587 | 1675044 | 140284.935 | 1683419.22 | 135399.39 | 1624792.68 | 143076.675 | 1716920.1
0 | Sistema de microfonía |  | 1 | GL | 0 | 245393238.52 | 0 | 246720365.775 | 0 | 247319946.7628 | 0 | 242139403.0222
5.7.1 | Suministro e instalación de Micrófono colgante | Micrófono de instalación colgante • Respuesta de frecuencia 40 - 20.000 Hz • Patrón polar cardioide • Módulo electrónico en línea • SPL máximo (1% THD) 135dB • Filtro de paso alto conmutable de 12 dB/octave | 4 | UND | 2883046.32 | 11532185.28 | 2796554.9304 | 11186219.7216 | 2897461.5516 | 11589846.2064 | 2955122.478 | 11820489.912
5.7.2 | Suministro e instalación de Sistema inalámbrico Bodypack | Micrófono De Solapa Cardioide • Límites de ancho de banda (MHz): 488 - 524 • Ancho de banda de ajuste: 36 MHz • Frecuencias seleccionables: 1440 • Potencia de salida de transmisión (mW): 10 y 50 • No incluye cápsula | 5 | UND | 3917632.32 | 19588161.6 | 3937220.4816 | 19686102.408 | 4015573.128 | 20077865.64 | 3800103.3504 | 19000516.752
5.7.3 | Suministro e instalación de Micrófono de solapa negro | Micrófono Lavalier Omnidireccional de Condensador Color: negro Conector TA4F | 2 | UND | 3476208.96 | 6952417.92 | 3493590.0048 | 6987180.0096 | 3371922.6912 | 6743845.3824 | 3563114.184 | 7126228.368
5.7.4 | Suministro e instalación de Micrófono de solapa beige | Micrófono Lavalier Omnidireccional de Condensador Color: Beige Conector TA4F | 3 | UND | 3476208.96 | 10428626.88 | 3563114.184 | 10689342.552 | 3493590.0048 | 10480770.0144 | 3371922.6912 | 10115768.0736
5.7.5 | Suministro e instalación de Micrófono de mano inalámbrico | Kit de micrófono de mano inalámbrico con cabezal de micrófono cardioide dinámic y Base receptora UHF. • Micrófono: Respuesta en frecuencia: 30 Hz-17 kHz, Sensibilidad 5.6 mV/Pascal (-45 dBV/Pa) y Maximum SPL: 135.5 dB SPL (1% THD). • Transmisor inalambrico: Modo de oscilación de frecuencia: bucle de bloqueo de fase (PLL), ANcho de banda y freuencia de operacion: 36 MHz (488-524 MHz), Portyencia de Salida RF Baja 10mW / Alta 50mW. Incluye Display. • Receptor inalambrico: Ancho de Banda: 36MHz, Señal/ruido: >100dB(A), Distorción armónica (Thd):<0.6%@1kHz, sesnibilidad: -81dBm for -12dB SINAD, respuesta en frecuencia: 63Hz~16kHz±2dB (BPT), 51Hz~16kHz±2dB (HHT), tipo de antena: desmontable de media onda con conector BNC. | 3 | UND | 5069471.4 | 15208414.2 | 5094818.757 | 15284456.271 | 5196208.185 | 15588624.555 | 4917387.258 | 14752161.774
5.7.6 | Suministro e instalación de Micrófono de mano cardioide vocal | Micrófono dinámico cardioide Vocal. Respuesta en frecuencia: 30 Hz-17 kHz, Sensibilidad 5.6 mV/Pascal (-45 dBV/Pa) y Maximum SPL: 135.5 dB SPL (1% THD). conector XLR. | 2 | UND | 1006997.04 | 2013994.08 | 1012032.0252 | 2024064.0504 | 976787.1288 | 1953574.2576 | 1032171.966 | 2064343.932
5.7.7 | Suministro e instalación de Micrófono de mano spercardioide vocal | Micrófono dinámico Super cardioide Vocal Voltaje de circuito abierto: 3,3 mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio: 140 - 15.000 SPL máximo: > 140dB | 2 | UND | 1551879 | 3103758 | 1590675.975 | 3181351.95 | 1559638.395 | 3119276.79 | 1505322.63 | 3010645.26
5.7.8 | Suministro e instalación de Micrófono de mano cardioide instrumentos | Micrófono de condensador Cardioide para instrumentos Voltaje de circuito abierto: 10 mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio: 50 - 20.000 SPL máximo: > 146dB | 6 | UND | 1551879 | 9311274 | 1559638.395 | 9357830.37 | 1590675.975 | 9544055.85 | 1505322.63 | 9031935.78
5.7.9 | Suministro e instalación de Microfono Bass drum | Micrófono dinámico Super Cardiodie Bass-Drum Voltaje de circuito abierto: 0,8 mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio: 20 - 11.000 SPL máximo: > 140dB | 1 | UND | 1551879 | 1551879 | 1559638.395 | 1559638.395 | 1505322.63 | 1505322.63 | 1590675.975 | 1590675.975
5.7.10 | Suministro e instalación de Micrófono vocal premium | Microfono dinamico supercardioide Vocals Premium Voltaje de circuito abierto: 2,2 mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio: 80 - 16.000 | 6 | UND | 979408.08 | 5876448.48 | 1003893.282 | 6023359.692 | 984305.1204 | 5905830.7224 | 950025.8376 | 5700155.0256
5.7.11 | Suministro e instalación de Micrófono percusión Over | Micrófono percusión Over Elemento Condensador (autosesgado) Voltaje de circuito abierto: 6mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio 50 Hz - 16.000 Hz Rango dinámico: 107dB SPL máximo (1% THD): 132dB | 3 | UND | 806977.08 | 2420931.24 | 811011.9654 | 2433035.8962 | 827151.507 | 2481454.521 | 782767.7676 | 2348303.3028
5.7.12 | Suministro e instalación de Micrófono dinámico de tom, caja e instrumento | Micrófono percusión Voltaje de circuito abierto: 2,2 mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio 50 Hz - 16.000 Hz Patrón polar Supercardioide | 6 | UND | 806977.08 | 4841862.48 | 811011.9654 | 4866071.7924 | 782767.7676 | 4696606.6056 | 827151.507 | 4962909.042
5.7.13 | Suministro e instalación de Micrófono dinámico de bombo e instrumento | Micrófono percusión Kick - Low Voltaje de circuito abierto: 0,63 mV/Pascal Respuesta de frecuencia de audio 20 Hz - 10.000 Hz Patrón polar: Supercardioide | 1 | UND | 1006997.04 | 1006997.04 | 1012032.0252 | 1012032.0252 | 976787.1288 | 976787.1288 | 1032171.966 | 1032171.966
5.7.14 | Suministro e instalación de Stands para Micrófono | Stand de micrófono con tripode "MIcrolite" Construido con tubo de acero “Microlite” resistente y liviano, Pivote de la pluma fabricado con material compuesto ABS para una alta resistencia al impacto debe garantizar ajustes de altura y ángulo rápidos, suaves y antideslizantes. Base de policarbonato liviana, fuerte y resistente a impactos con patas de trípode de acero tubular. | 32 | UND | 180642 | 5780544 | 185158.05 | 5925057.6 | 181545.21 | 5809446.72 | 175222.74 | 5607127.68
5.7.15 | Suministro e instalación de Parlante tipo Monitor | Monitor coaxial autoamplificado de piso de 12". Respuesta de frecuencia (-3 dB): 64 Hz - 20 kHz Ángulo de monitor: 55° Cobertura (H x V) 90 ̊ x 90 ̊ SPL máximo: 129 dB | 8 | UND | 12373108.52 | 98984868.16 | 12434974.0626 | 99479792.5008 | 12682436.233 | 101459489.864 | 12001915.2644 | 96015322.1152
5.7.16 | Suministro e instalación de Parlante tipo Monitor | Sidefill - Cabina activa 15" Respuesta de frecuencia (-3 dB): 48 Hz - 20 kHz SPL máximo: 136 dB de pico Cobertura (H x V): 60° x 40° Corssover: 700 Hz, 2900 Hz | 2 | UND | 23395438.08 | 46790876.16 | 23512415.2704 | 47024830.5408 | 22693574.9376 | 45387149.8752 | 23980324.032 | 47960648.064
0 | Sistema de procesamiento de audio y monitoreo |  | 1 | GL | 0 | 63174928 | 0 | 63907079.64 | 0 | 62224548.22 | 0 | 63393156.14
5.8.1 | Suministro e instalación de Consola Digital de 64 canales | Mxer digital con capacidad de 64 canales de entrada y 32 salidas, diseñada para entornos de producción de audio en vivo o grabación. Equipada con un motor DSP de cuatro núcleos, ofrece 76 canales de mezcla simultáneos y hasta 526 procesadores, incluidos sistemas de reverberación estéreo y procesamiento de señal en cada canal de entrada y bus de salida. Incluye una interfaz de audio USB, con 128 canales de E/S AVB y un enrutamiento flexible para adaptarse a diversas configuraciones. La calidad de audio debe ser de nivel profesional, ideal para estudios o eventos en vivo. | 1 | UND | 31298400 | 31298400 | 31454892 | 31454892 | 30359448 | 30359448 | 32080860 | 32080860
5.8.2 | Suministro e instalación de Caja de conexiones en escenario | Caja de escenario digital diseñada para conectarse en red, con 32 entradas de micrófono/linea de alta calidad y 16 salidas de línea. Las entradas cuentan con preamplificadores controlados digitalmente y compensación de ganancia, lo que facilita el uso compartido en aplicaciones de transmisión. Ideal para integrarse con sistemas de mezcladoras digitales de última generación, permite una configuración rápida y sencilla desde las consolas compatibles y su software de control remoto. | 2 | UND | 9862584 | 19725168 | 10109148.6 | 20218297.2 | 9911896.92 | 19823793.84 | 9566706.48 | 19133412.96
5.8.3 | Suministro e instalación de Switch de red | Switch de red de 5 puertos con capacidad de bloqueo, diseñado para alimentar hasta cuatro dispositivos a través de Ethernet (PoE). Dispone de un puerto adicional sin alimentación para facilitar la expansión de la red a medida que crecen los requerimientos. Los indicadores de actividad de red y conexión permiten verificar el flujo correcto de los datos. el equipo debe permitir transmitir señales de audio y datos a través de un solo cable Ethernet,debe ser compatible con sistemas avanzados de Mixer digitales y otros dispositivos en red. | 1 | UND | 3934242 | 3934242 | 3953913.21 | 3953913.21 | 4032598.05 | 4032598.05 | 3816214.74 | 3816214.74
5.8.4 | Suministro e instalación de Monitor para cabina de control. | Monitor Parlante activo biamplificado de 2 vías Presión sonora máxima107 dB Salida de amplificadorClase D con DSP de 96 kHz FRECUENCIAS BAJAS: 30 W/4 Ω FRECUENCIAS ALTAS: 30 W/4 Ω AlimentaciónAC 100-240 V, 50 Hz / 60Hz Rango de frecuenciaDe 40 Hz a 36 kHz Hz Frecuencia crossover3 kHz Terminales: EntradasXLR/TRS combo x 1 (entrada balanceada)RCA x 1 (entrada no balanceada) | 2 | UND | 1379448 | 2758896 | 1386345.24 | 2772690.48 | 1338064.56 | 2676129.12 | 1413934.2 | 2827868.4
5.8.5 | Suministro e instalación de Cableado UTP snakes | Cable U/UTP de 4 pares trenzados con chaqueta LSZH-3, diseñado para aplicaciones de alto rendimiento. Con conductores de cobre sólido de 23 AWG y un diámetro externo de 6.9 mm, ofrece alta flexibilidad y resistencia de aislamiento superior a 5000 MΩ/km. Cumple con normativas de protección contra incendios y baja toxicidad (IEC, EuroClass), soporta temperaturas de -20°C a 75°C y es compatible con PoE++ (IEEE 802.3bt, 90W). Ideal para proyectos de cableado estructurado, se presenta en unidades de 305 metros con marcado conforme a estándares internacionales. | 140 | ML | 7776.3 | 1088682 | 7970.7075 | 1115899.05 | 7815.1815 | 1094125.41 | 7543.011 | 1056021.54
5.8.6 | Suministro e instalación de Cableado Balanceado para señales de audio | Cable de 1 par trenzado con conductores de cobre estañado de 22 AWG, ideal para aplicaciones de audio y control. Su blindaje de lámina proporciona protección contra interferencias electromagnéticas, garantizando una transmisión clara y estable. Con revestimiento de PVC, soporta temperaturas de -30°C a 60°C, lo que lo hace adecuado para diversas instalaciones. Este cable es flexible y duradero, ideal para sistemas de control, intercomunicaciones y audio balanceado. | 400 | ML | 10923.85 | 4369540 | 10978.4693 | 4391387.7 | 10596.1345 | 4238453.8 | 11196.9463 | 4478778.5
0 | Sistema de sonido pasivo tipo Line Array con relevos |  | 1 | GL | 0 | 401815107.84 | 0 | 405295689.2472 | 0 | 401422250.3646 | 0 | 398727383.9082
5.9.1 | Suministro e instalación de Bumper para sistema Array | Estructura de suspensión de parlantes diseñada para ángulos extremos hacia abajo en arreglos de pequeño a mediano tamaño y ángulos típicos hacia abajo en arreglos grandes. Puede conectarse a subwoofers de 15”, subwoofers dobles de 15” o módulos de rango completo. Fabricada en acero con recubrimiento en polvo negro, cuenta con 26 puntos de anclaje para ajustar el ángulo de inclinación vertical. | 2 | UND | 7115314.5 | 14230629 | 7150891.0725 | 14301782.145 | 6901855.065 | 13803710.13 | 7293197.3625 | 14586394.725
5.9.2 | Suministro e instalación de Subwoofer | Subwoofer de alto rendimiento con dos altavoces de 15”, ideal para arreglos lineales en instalaciones fijas. Proporciona baja distorsión a altos niveles de SPL, con manejo de potencia de 1000 W continuos (4000 W pico) y una sensibilidad de 100 dB. Su caja de madera contrachapada reforzada con acero asegura durabilidad. Ofrece un SPL máximo de 136 dB y una respuesta de frecuencia de 28 Hz a 200 kHz. | 2 | UND | 31313469.6 | 62626939.2 | 32096306.34 | 64192612.68 | 31470036.948 | 62940073.896 | 30374065.512 | 60748131.024
5.9.3 | Suministro e instalación de Cabina para sistema Array 90x6 | Altavoz de alto rendimiento con dos elementos de 8”, diseñado para arreglos lineales con cobertura 90º x 6º en instalaciones fijas. Proporciona baja distorsión y alta salida SPL, con manejo de potencia de 350 W continuos (1400 W pico) y una sensibilidad de 104 dB. Su construcción en madera contrachapada de abedul garantiza durabilidad y resistencia en entornos exigentes. Ofrece un SPL máximo de 135 dB y una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 kHz, adecuado para aplicaciones que requieren un sonido claro y potente en un formato compacto. | 2 | UND | 39808719.24 | 79617438.48 | 40007762.8362 | 80015525.6724 | 38614457.6628 | 77228915.3256 | 40803937.221 | 81607874.442
5.9.4 | Suministro e instalación de Cabina para sistema Array 90x20 | Altavoz de alto rendimiento con dos elementos de 8” con cobertura 90º x20º, diseñado para arreglos lineales en instalaciones fijas. Proporciona baja distorsión y alta salida SPL, con manejo de potencia de 350 W continuos (1400 W pico) y una sensibilidad de 104 dB. Construido en madera contrachapada de abedul, garantiza durabilidad en aplicaciones de uso intensivo. Ofrece un SPL máximo de 135 dB y una respuesta de frecuencia de 45 Hz a 20 kHz, adecuado para lograr un sonido nítido y uniforme en configuraciones de instalación fija. | 4 | UND | 39803972.04 | 159215888.16 | 40002991.9002 | 160011967.6008 | 40799071.341 | 163196285.364 | 38609852.8788 | 154439411.5152
5.9.5 | Suministro e instalación de Parlante pasivo tipo Relevo | Altavoz de 2 vías diseñado para instalaciones fijas, con un transductor de compresión de diafragma de 2” y un driver de 12”. Ofrece una sensibilidad de 98 dB y un manejo de potencia de 500 W continuos (2000 W pico), con un SPL máximo de 131 dB. Su construcción en madera contrachapada de abedul resistente a la intemperie garantiza durabilidad, y cuenta con un recubrimiento EVCoat para protección adicional. Proporciona una respuesta de frecuencia de 49 Hz a 19 kHz y está disponible con patrones de cobertura de 120° x 60°. Ideal para aplicaciones en exteriores e interiores con protección IP44 e IP55 en versiones PI y FG. | 2 | UND | 18012953.7 | 36025907.4 | 18103018.4685 | 36206036.937 | 17472565.089 | 34945130.178 | 18463277.5425 | 36926555.085
5.9.6 | Suministro e instalación de Amplificador para Array | Amplificador DSP de alta potencia para instalaciones fijas, potencia hasta 1800 W por canal a 4 ohmios y un máximo de 3200 W a 2 ohmios. Debe Incorporar procesamiento de señal digital avanzado con tecnología FIR para un control preciso del sistema de altavoces. Incluir enfriamiento con ventiladores de 3 etapas y protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y picos. Se requiere construcción en clase H asegura un rendimiento acústico confiable y eficiente. | 2 | UND | 16578733.5 | 33157467 | 16661627.1675 | 33323254.335 | 16081371.495 | 32162742.99 | 16993201.8375 | 33986403.675
5.9.7 | Suministro e instalación de Amplificador para Relevos | Amplificador DSP de alta potencia, diseñado para instalaciones fijas, con capacidad de hasta 950 W por canal a 4 ohmios y 1600 W a 2 ohmios. Incorpora procesamiento de señal digital avanzado con tecnología FIR para un control preciso de los altavoces. Incluye ventiladores de enfriamiento de 3 etapas y protección contra sobrecalentamiento, sobrecorriente y picos. Su construcción en clase AB asegura un rendimiento acústico confiable. | 1 | UND | 10948354.2 | 10948354.2 | 11222063.055 | 11222063.055 | 11003095.971 | 11003095.971 | 10619903.574 | 10619903.574
5.9.8 | Suministro e instalación de Bracket relevos | Kit de montaje en pared/techo para parlante tipo relevo, incluye un soporte robusto y herrajes. | 2 | UND | 2996242.2 | 5992484.4 | 3011223.411 | 6022446.822 | 3071148.255 | 6142296.51 | 2906354.934 | 5812709.868
6 | Varios |  |  |  | 0 | 135215798.3193 | 0 | 137106277.3109 | 0 | 134671078.9916 | 0 | 133870038.6555
0 | Alfombra |  | 1 | GL | 0 | 49285714.2857 | 0 | 49532142.8571 | 0 | 47807142.8571 | 0 | 50517857.1429
6.1.1 | Suministro e instalación de Suministro e instalación de Alfombra Cadiz | Suministro e instalación de alfombra de referencia Cadiz. Incluye adhesivo y transporte a la obra | 340 | M2 | 144957.9832 | 49285714.2857 | 145682.7731 | 49532142.8571 | 140609.2437 | 47807142.8571 | 148581.9328 | 50517857.1429
6.2 | Silletería |  | 1 | GL | 0 | 60720000 | 0 | 62238000 | 0 | 61023600 | 0 | 58898400
6.2.1 | Suministro e instalación de Instalación de Silletería | Instalación de silletería. | 330 | UND | 184000 | 60720000 | 188600 | 62238000 | 184920 | 61023600 | 178480 | 58898400
6.3 | Ajusto a los Diseños |  | 1 | GL | 0 | 25210084.0336 | 0 | 25336134.4538 | 0 | 25840336.1345 | 0 | 24453781.5126
6.2.1 | Ajusto a los DIseños | Revision de los diseños propuestos en sito del proyecto y los ajustes que tengan lugar, realizado por personal calificado. Entregar diseño definitivo | 1 | GL | 25210084.0336 | 25210084.0336 | 25336134.4538 | 25336134.4538 | 25840336.1345 | 25840336.1345 | 24453781.5126 | 24453781.5126
8 | VIDEO |  |  |  | 0 | 312586445 | 0 | 318077271.225 | 0 | 315222614.15 | 0 | 304459449.625
8.1 | Pantalla de proyección de gran formato |  | 1 | GL | 0 | 39875100 | 0 | 40871977.5 | 0 | 40074475.5 | 0 | 38678847
8.1.1 | Suministro e instalación de Pantalla de proyección en PVC 13m x 6,4m | Pantalla de proyección • Material: PVC • Peso: 510g/m2 • Grosor: 0.4mm • Retardo a fuego: CLASS 1 • Tamaño: Ancho 13m Alto 6,4m • Color frontal/ Posterior: Blanco / Blanco • Terminado: Bordes blancos con ojales metálicos o cuerdas precocidas | 1 | UND | 39875100 | 39875100 | 40871977.5 | 40871977.5 | 40074475.5 | 40074475.5 | 38678847 | 38678847
8.2 | Procesamiento y transmisión de video |  | 1 | GL | 0 | 44528345 | 0 | 45183478.725 | 0 | 44831313.65 | 0 | 43570242.625
8.2.1 | Suministro e instalación de Transmisor de placa de pared HDMI a través de HDBaseT | Resoluciones de video: Hasta 4K 60Hz 4:2:0 y 4k30 4:4:4 Resoluciones VESA: Hasta 2560x2048 (QSXGA) Formatos/resoluciones HDR: 4k24 4:2:2 12 bits, 4k24 4:2:0 10 bits Espacio de color: YUV (componente), RGB (CSC: Rec. 601, Rec. 709, BT2020, DCI, P3 D6500) Submuestreo de croma: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 Compatible Color profundo Hasta 16 BIT (1080), hasta 12 bit (4K) Audio: Formatos de audio compatibles HDMI: Canales PCM 2.0, LPCM 5.1 y 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Atmos Distancia: Distancia 1080p: 100 m (330 pies) (con CAT 6a/7) Distancia 4K y HDR: 70 m (230 pies) (con CAT 6a/7) Otro: Ancho de banda 10,2 Gbps CEC Sí HDCP HDCP 2.2 y anteriores Puertos: HDMI (Entrada) Tipo A HDBaseT (Salida al receptor) RJ45 | 1 | UND | 2898000 | 2898000 | 2970450 | 2970450 | 2912490 | 2912490 | 2811060 | 2811060
8.2.2 | Suministro e instalación de Conmutador de matriz HDMI/HDBaseT 4x4 de 18 Gbps | Conmutador matricial HDMI/HDBaseT 4x4. Incluye 4 entradas HDMI y 4 bloques de salida HDMI/HDBaseT. Cada bloque de salida tiene un puerto HDBaseT y HDMI reflejado. Video: Resoluciones de video Hasta 4k 60 Hz 4:4:4 Resoluciones VESA Hasta DCI 4k (4096x2160) Formatos/resoluciones HDR 420, 422, 444 (10 y 12 colores profundos) HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG Espacio de color YUV (componente), RGB (CSC: Rec. 601, Rec. 709, BT2020, DCI, P3 D6500) Escaladores (HDMI) por SALIDA Opcional 1080P a 4k (solo resoluciones, la velocidad de cuadros permanece igual) Escaladores (HDBaseT) por SALIDA Opcional 4k a 1080P (solo resoluciones, la velocidad de cuadros permanece igual) Audio: Formatos de audio compatibles HDMI PCM 2.0 canales, LPCM 5.1 y 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Atmos Formatos de audio admitidos extraídos (TOSLINK) PCM de 2,0 canales, LPCM de 6 canales, LPCM de 7 canales, Dolby Digital, Dolby Digital Plus Formatos de audio admitidos extraídos (puerto de 2 canales) PCM 2 canales (sin mezcla descendente) Otro: Ancho de banda HDMI 18 GBPS sin comprimir Control: Puertos Red de área local, RS232, infrarrojos Software para PC Sí Sistema operativo web LAN SÍ Puertos: HDMI Tipo A HDBaseT RJ45 con POH para receptores HDBaseT Red local RJ45 con interfaz web y control Audio (Extraído Digitalmente) Toslink Audio (analógico extraído) Bloque de terminales de 5 pines (equilibrado) Recepción por infrarrojos Estéreo de 3,5 mm (3 conductores) RS232 Bloque de terminales de 3 pines | 1 | UND | 16035600 | 16035600 | 16115778 | 16115778 | 16436490 | 16436490 | 15554532 | 15554532
8.2.3 | Suministro e instalación de Receptor HDBaseT de 70 M y 18 Gbps con fuente de alimentación | Receptor HDBaseT de 70 M y 18 Gbps con fuente de alimentación Video: Resoluciones de video Hasta 4K 60 Hz 4:4:4 Resoluciones VESA Hasta DCI 4K (4096x2160) Formatos/resoluciones HDR 420, 422, 444 (10 y 12 colores profundos) HDR10, HDR10+, Dolby Vision (24/30 fotogramas), HLG, Dolby Vision Espacio de color YUV (componente), RGB (CSC: Rec. 601, Rec. 709, BT2020, DCI, P3 D6500) Submuestreo de croma 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 Compatible Color profundo Hasta 16 bits (1080), hasta 12 bits (4K) Audio: Formatos de audio compatibles HDMI Canales PCM 2.0, LPCM 5.1 y 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-X, Dolby Atmos Formatos de audio admitidos extraídos (puerto de 2 canales) PCM 2 canales (sin mezcla descendente) Distancia: Distancia HDBaseT (CAT) (4K) 70 metros/230 pies (Cat 6a) Distancia HDBaseT (CAT) (Full HD) 100 metros/330 pies (Cat 6a) Entrada/salida HDMI (4K60 4:4:4) Hasta 50 pies (usando Bullet Train HDMI) Entrada/salida HDMI (con cable AOC) (4K60 4:4:4) Hasta 130 pies (utilizando el AOC del tren bala) Otro: Ancho de banda 18 Gbps (con TIC) HDCP HDCP 2.3 y anteriores Puertos: HDMI Tipo A HDBaseT RJ45 con PoH para receptores HDBaseT Audio (analógico extraído) Bloque de terminales de 3 pines (no balanceado) transmisión IR Mono de 3,5 mm (2 conductores) Recepción por infrarrojos Estéreo de 3,5 mm (3 conductores) RS-232 Bloque de terminales de 3 pines Enegía Bloque de terminales de 2 pines | 1 | UND | 2898000 | 2898000 | 2912490 | 2912490 | 2811060 | 2811060 | 2970450 | 2970450
8.2.4 | Suministro e instalación de Cable DigitalMedia 8G plenum, carrete de 500 pies | Cable de par trenzado blindado CAT5e de rendimiento ultra alto diseñado para brindar un rendimiento óptimo para el cableado de sistemas DigitalMedia 8G y/o HDBaseT Características: CAT5e blindado de ultra alto rendimiento de 350 MHz (F/UTP) Optimizado para aplicaciones de redes de datos Ethernet y AV digitales de alta definición | 2 | UND | 3438500 | 6877000 | 3524462.5 | 7048925 | 3455692.5 | 6911385 | 3335345 | 6670690
8.2.5 | Suministro e instalación de Cable SDI | Cable tipo Belden 1855A Sub Miniature Video Coax 23 AWG Black | 190 | ML | 20895.5 | 3970145 | 20999.9775 | 3989995.725 | 20268.635 | 3851040.65 | 21417.8875 | 4069398.625
8.2.6 | Suministro e instalación de Cable UTP CAT 6 AWG23 para uso de interior | Cable U/UTP de 4 pares trenzados con chaqueta LSZH-3, diseñado para aplicaciones de alto rendimiento. Con conductores de cobre sólido de 23 AWG y un diámetro externo de 6.9 mm, ofrece alta flexibilidad y resistencia de aislamiento superior a 5000 MΩ/km. Cumple con normativas de protección contra incendios y baja toxicidad (IEC, EuroClass), soporta temperaturas de -20°C a 75°C y es compatible con PoE++ (IEEE 802.3bt, 90W). Ideal para proyectos de cableado estructurado, se presenta en unidades de 305 metros con marcado conforme a estándares internacionales. | 1400 | ML | 8464 | 11849600 | 8675.6 | 12145840 | 8506.32 | 11908848 | 8210.08 | 11494112
8.3 | Sistema de proyección de video LED |  | 1 | GL | 0 | 228183000 | 0 | 232021815 | 0 | 230316825 | 0 | 222210360
8.3.1 | Suministro e instalación de Proyector LED de 8,500 Lumens con lente intercambiable | Sistema de proyección 3LCD de alta apertura, tecnología de 3 chips Método de proyección Montaje frontal / trasero / techo Método de conducción Matriz activa TFT de polisilicio Número de píxeles 2.304.000 puntos (1920 x 1200) x 3 chips Entrada de señal Resolución de pantalla máxima: 4096 x 2160 (cambio de tamaño de la pantalla) Resolución de pantalla: 1920 x 1200 píxeles Resolución nativa WUXGA con mejora 4K1 (1920 x 1200 x2) Resolución en pantalla WUXGA con mejora 4K1 / 4,6 millones de píxeles1 Relación de aspecto compatible con 4:3, 16:9, 16:10 Disposición de píxeles Rayas cruzadas Brillo de color3 Emisión de luz en color: 8,500 lúmenes Brillo blanco3 Emisión de luz blanca: 8,500 lúmenes Relación de contraste 2,500,000: 1 (Contraste dinámico: Activado) Uniformidad de brillo (típica) 85% Reproducción de color Hasta 1.070 millones de colores Corrección trapezoidal Vertical: ± 45 grados; Horizontal: ± 30 grados Tecnología de iluminación Fósforo láser | 1 | UND | 134895000 | 134895000 | 138267375 | 138267375 | 135569475 | 135569475 | 130848150 | 130848150
8.3.2 | Suministro e instalación de Lente de tiro ultracorto | Tipo: Motorizado (enfoque/distorsión) Número F: 1.9 Longitud Focal: 8 mm Conector: 24 pines Tamaño de Pantalla (Distancia Proyectada): 100" a 1000" Relación de Proyección: 0.35 Rango de Desplazamiento del Lente: Vertical: +45% a +70% (Centro H) (Motorizado) Horizontal: -15% a +15% (Centro V) (Motorizado) | 1 | UND | 77418000 | 77418000 | 77805090 | 77805090 | 79353450 | 79353450 | 75095460 | 75095460
8.3.3 | Suministro e instalación de Soporte para proyector en escenario | Soporte para proyector con base , de estructura tubular cuadrada de doble línea con flanches platinas de sujeción a los extremos y agujeros para pernos ensamblable en varios cuerpos, pintado de negro en pintura electroestática y soporte para proyector grande | 1 | UND | 15870000 | 15870000 | 15949350 | 15949350 | 15393900 | 15393900 | 16266750 | 16266750
|  |  | Costos Directos |  |  | 1872037773.2457 |  | 1891105707.0943 |  | 1880739422.3675 |  | 1844268190.2753
|  |  | IVA U |  | 19% | 355687176.9167 |  | 359310084.3479 |  | 357340490.2498 |  | 350410956.1523
|  |  | TOTAL |  |  | 2227724950.1624 |  | 2250415791.4423 |  | 2238079912.6174 |  | 2194679146.4276
|  |  | TOTAL DEFINITIVO |  |  | 5420348760.2679 |  | 5442286072.9481 |  | 5440817797.5153 |  | 5377942410.3403
Note on D14: Se eliminan 402m2 -Alejandro Ramirez